Γεια σας παιδιά. Σας στέλνω θεωρία και ερωτήσεις για το μήκος. Αν προσπαθήσετε και απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις ή αν έχετε κάποια απορία επικοινωνήστε στο email : dimgiakoumakis@gmail.com.

ΜΗΚΟΣ

Μήκος: η απόσταση δυο σημείων

Μονάδες Μέτρησης:

- 1 μέτρο – 1m (μονάδα μέτρησης στο διεθνές σύστημα μονάδων – S.I)

- 1 δεκατόμετρο – 1dm. Ισχύει 1m = 10dm

- 1 εκατοστόμετρο – 1 cm.  Ισχύει 1m = 100cm και 1dm = 10cm

- 1 χιλιοστόμετρο – 1 mm.  Ισχύει 1m = 1000mm, 1dm = 100mm και 1cm = 10mm

- 1 χιλιόμετρο – 1km. Ισχύει 1km = 1000 m

Μερικά  Όργανα Μέτρησης

- Χάρακας: μετράει εκατοστά - χιλιοστά

- Μετροταινία: μετράει εκατοστά-μέτρα

- Παχύμετρο: Μετράει μέχρι και 200  mm (μέγιστο). Μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια μέχρι και 0,05 mm ή 0,02 mm (ελάχιστο).

- Μικρόμετρο: Μετράει μέχρι και 25 mm (μέγιστο). Μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια μέχρι και 0,01 mm (ελάχιστο).

- Laser: μετράει αποστάσεις με τη βοήθεια laser. Εκπέμπει ακτίνες  laser οι οποίες ανακλώνται σε επιφάνειες και επιστρέφουν πίσω. Με βάση το χρόνο που μεσολάβησε για τη διαδρομή τους και την ταχύτητά τους υπολογίζεται η απόσταση.

- Σόναρ (στη θάλασσα): μετράει αποστάσεις με τη βοήθεια ήχων. Εκπέμπει ηχητικά κύματα τα οποία ανακλώνται σε επιφάνειες και επιστρέφουν πίσω. Με βάση το χρόνο που μεσολάβησε για τη διαδρομή τους και την ταχύτητά τους υπολογίζεται η απόσταση.

- Ραντάρ: μετράει αποστάσεις με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία ανακλώνται σε επιφάνειες και επιστρέφουν πίσω. Με βάση το χρόνο που μεσολάβησε για τη διαδρομή τους και την ταχύτητά τους υπολογίζεται η απόσταση.

Πώς μετράμε σωστά με μια μετροταινία ένα μήκος-μια διάσταση

- Πρέπει  η ταινία να είναι στην ευθεία-ίσια

- Δεν πρέπει να παρεμβάλλεται αντικείμενο

- Δεν πρέπει η μέτρηση να ξεκινάει πριν.

- Δεν πρέπει η μέτρηση να τελειώνει μετά.

- Πρέπει να κοιτάμε στη σωστή απόσταση και στη σωστή οπτική γωνία (να κοιτάμε κάθετα). Αλλιώς προκύπτει σφάλμα παράλλαξης.

- Δεν πρέπει η ταινία να κάνει συστροφή.

Ασκήσεις

ΘΕΜΑ 1

Να βρείτε το μέσο όρο των παρακάτω τιμών:

- cm          38,6 cm           41,4 cm             40,8 cm

ΘΕΜΑ 2

Να εξηγήσετε γιατί βρίσκουμε μέσο όρο στις μετρήσεις των πειραμάτων .

ΘΕΜΑ 3

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

| km | 2 |  | 7,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m |  | 4000 |  | 280 | 0,57 |

ΘΕΜΑ 4

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

| m | 5 |  | 10,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm |  | 300 |  | 36 | 2,8 |

ΘΕΜΑ 5

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

| cm | 44 |  |  | 7,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  | 80 | 32 |  | 3,7 |

ΘΕΜΑ 6

Να βρείτε το μεγαλύτερο: 35cm ή  3500mm /  85m ή  855cm /  327 km ή  32.700m

ΘΕΜΑ 7

Ποιο είναι το μήκος του βιβλίου σας: 30mm ή 300cm ή 30cm ή 3000mm

ΘΕΜΑ 8

Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω:

| - Παχύμετρο | Α) οικόπεδο |
| --- | --- |
| - Χάρακας | Β) Αίθουσα |
| - Μετροταινία 2m | Γ) Κεφαλή καρφίτσας |
| - Μετροταινία 20m | Δ) βιβλίο |

ΘΕΜΑ 9

Πώς θα υπολογίσεις με ένα χάρακα το πάχος που έχουν τα κέρματα των 2 ευρώ;

ΘΕΜΑ 10

Μετρήσαμε με χάρακα το πάχος 200 φύλλων χαρτιού και το βρήκαμε ίσο με 25 εκατοστά. Πόσο είναι το πάχος του ενός φύλλου;

ΘΕΜΑ 11

Το  μήκος του ποδιού μας είναι 36 cm και το μήκος του δωματίου μας είναι ίσο με 10 πόδια. Να βρείτε το μήκος του δωματίου σε μέτρα.

ΘΕΜΑ 12

Ο μέσος όρος ύψους πέντε συμμαθητών σας είναι 1,6 m.

O 1ος  έχει  ύψος  1, 68 m.

O 2ος  έχει  ύψος  155 cm.

O 3ος  έχει  ύψος  16,2 dm.

O 4ος  έχει  ύψος   1570 mm.

Πόσο ύψος έχει ο 5ος;