ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

12.1 Λειτουργία εργαστηρίου

| ● Χώροι αιματολογικού εργαστηρίου |  |
| --- | --- |
| - Αίθουσα αναμονής | - Παρασκευαστήριο |
| - Αίθουσα αιμοληψιών | - Χώρος πλύσης σκευών |
| - Παραλαβή δειγμάτων | - Αποθήκη |
| - Εργαστήριο | - Γραφεία |

● Εξοπλισμός αιματολογικού εργαστηρίου

- Αιματολογικός αναλυτής

- Φυγόκεντροι

- Μικροσκόπια διοφθαλμικά

- Φωτοηλεκτρικό αιμοσφαιρινόμετρο

- Συσκευή ηλεκτροφόρησης

- Υδατόλουτρο 37ο C

- Κλίβανοι

- Ζυγοί

- Ψυγεία

- Συσκευή αποσταγμένου νερού

- Φωτόμετρα

- Συσκευή Τ.Κ.Ε.

- Συσκευή χρώσεων επιχρισμάτων

- Ανακινητήρες

- Στατώ

- Καρέκλα αιμοληψίας

- Μανόμετρο

- Θερμόμετρο

- Φαρμακείο

● Κανόνες υγιεινής και μέτρα προστασίας των εργαζομένων

- Ιατρική ποδιά

- Γαντιών μιας χρήσης

- Πλύσιμο χεριών – αντισηπτικό

- Σωστός χειρισμός συριγγών – βελονών

- Σωστός χειρισμός εξοπλισμού (π.χ. πιπέτες)

- Πλύσιμο οφθαλμών με άφθονο τρεχούμενο νερό

- Παροχή πρώτων βοηθειών – ιατρική βοήθεια

- Εμβολιασμός

● Αποκομιδή απορριμμάτων

→ Οικιακά απορρίμματα

→ Μολυσματικά απορρίμματα

- Διαχωρισμός μολυσματικών απορριμμάτων σύρριγκες – βελόνες – δείγματα

- Αποστείρωση 60min στους 160ο C σε δείγματα μολυσμένα από AIDS – Ηπατίτιδα