# Κατάσταση Ελέγχου Εκκίνησης Ατμολέβητα (Boiler)

Ονοματεπώνυμο Μαθητή: _________________________

Ημερομηνία: ___________   Ομάδα: ___________

| Ενέργεια | Εκτελέστηκε (✔) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- |
| Έλεγχος στάθμης νερού στο sight glass / alarm panel |  |  |
| Έλεγχος βαλβίδων τροφοδοσίας καυσίμου και αέρα |  |  |
| Έλεγχος ενεργοποίησης feed water pump |  |  |
| Θέση panels ID40 και ID41 σε λειτουργία |  |  |
| Καταγραφή ενδείξεων στο ID41 (πίεση, θερμοκρασία, flame) |  |  |
| Παρακολούθηση burner's purge cycle |  |  |
| Επιβεβαίωση ανάφλεξης (spark → flame on) |  |  |
| Έλεγχος αύξησης πίεσης ατμού |  |  |
| Επιβεβαίωση λειτουργίας safety interlocks |  |  |
| Απενεργοποίηση και καταγραφή ενέργειας στον πίνακα |  |  |

Υπογραφή Εκπαιδευτή: ______________________