# Quiz Αξιολόγησης – Ατμολέβητας (Boiler)

🔹 Μάθημα: Εκκίνηση και Έλεγχος Boiler

🔹 Ονοματεπώνυμο: _________________________   Ημερομηνία: ___________

1. Ποιο panel χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του boiler;

α) ID92

β) ID41

γ) ID40

δ) ID113

2. Τι σημαίνει αν το flame δεν ανάβει μετά το spark;

α) Κανονική λειτουργία

β) Πρόβλημα καυσίμου ή αέρα

γ) Χαμηλή πίεση

δ) Υψηλή θερμοκρασία

3. Τι ελέγχεται πριν την εκκίνηση του καυστήρα;

α) Θερμοκρασία HFO

β) Στάθμη νερού

γ) Πίεση ψύξης

δ) Στροφές κύριας μηχανής

4. Ποιο στοιχείο προστατεύει από εκκίνηση χωρίς νερό;

α) Breaker

β) Relay

γ) Safety valve

δ) Water level interlock

5. Τι κάνει το purge cycle;

α) Ψύχει τον boiler

β) Αφαιρεί υπολείμματα καυσίμου/αέρα πριν το spark

γ) Ελέγχει θερμοκρασία

δ) Κλείνει το feed pump

6. Ποιο panel δείχνει τις ενδείξεις λειτουργίας του boiler;

α) ID41

β) ID93

γ) ID114

δ) ID55

7. Πότε εμφανίζεται alarm χαμηλής στάθμης;

α) Όταν η πίεση είναι 10 bar

β) Όταν σβήσει το flame

γ) Όταν το νερό πέσει κάτω από το όριο

δ) Όταν ανεβεί η θερμοκρασία

8. Τι πρέπει να ελέγχεις κατά την ανάφλεξη;

α) Πίεση HFO

β) Θερμοκρασία θαλασσινού νερού

γ) Πίεση και flame στο ID41

δ) Αριθμό στροφών κύριας μηχανής

9. Ποια είναι η λειτουργία της safety valve;

α) Εκκινεί τον boiler

β) Ρυθμίζει το feedwater

γ) Αποβάλλει υπερβολική πίεση

δ) Ελέγχει το καύσιμο

10. Πότε πρέπει να σταματήσει ο boiler μετά από δοκιμή;

α) Όταν το HFO τελειώσει

β) Όταν σταθεροποιηθεί η πίεση

γ) Μετά από εντολή του ECR

δ) Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα