# Κατάσταση Ελέγχου Εκκίνησης Ηλεκτρομηχανής

Ονοματεπώνυμο Μαθητή: _________________________

Ημερομηνία: ___________   Ομάδα: ___________

| Ενέργεια | Εκτελέστηκε (✔) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- |
| Έλεγχος κατάστασης breaker στον πίνακα (ON/OFF) |  |  |
| Επιβεβαίωση παροχής ισχύος στον πίνακα ID113 ή ID114 |  |  |
| Έλεγχος θερμαντήρα (θερμοκρασία ή ένδειξη λειτουργίας) |  |  |
| Επαλήθευση ενδείξεων (πράσινο/κόκκινο φως) |  |  |
| Θέση χειρισμού σε manual/auto ανάλογα με την άσκηση |  |  |
| Έναυση μοτέρ και παρατήρηση ήχου/κραδασμών |  |  |
| Έλεγχος λειτουργίας overload relay |  |  |
| Καταγραφή αναμενόμενης κατανάλωσης ή συμπεριφοράς |  |  |
| Αντίδραση σε πιθανή ένδειξη σφάλματος |  |  |
| Απενεργοποίηση με ασφαλή σειρά βημάτων |  |  |

Υπογραφή Εκπαιδευτή: ______________________