# Φύλλο Έργου – Ηλεκτρομηχανές στο Μηχανοστάσιο

🔹 Μάθημα: Ηλεκτρικά Συστήματα – Εκκίνηση Ηλεκτρομηχανών

🔹 Ειδικότητα: Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

🔹 Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες (3 x 45’)

# 🎯 Διδακτικοί Στόχοι

Να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τους βασικούς ηλεκτροκινητήρες.

Να εκκινούν με ασφάλεια τις ηλεκτρομηχανές μέσω των αντίστοιχων panels.

Να ελέγχουν τα θερμαντικά, breakers και τα overload relays.

Να αξιολογούν τη λειτουργία και να αναφέρουν σφάλματα.

# 🧠 1η Διδακτική Ώρα – Θεωρητική Εισαγωγή

Δραστηριότητες:

Παρουσίαση συστημάτων ηλεκτρομηχανών και κινητήρων.

Ανάλυση panels: LP1, LP2, A1, ID113–115.

Ο ρόλος των breakers, θερμαντήρων και overload relay.

Εργαλείο: Παρουσίαση PowerPoint – εικόνες panels ID

# 🛠️ 2η Διδακτική Ώρα – Πρακτική & Επίδειξη

Δραστηριότητες:

Ενεργοποίηση ηλεκτροκινητήρων από panel (ID113–ID114).

Χρήση breaker, δοκιμή λειτουργίας, παρατήρηση ενδείξεων.

Καταγραφή των συνθηκών εκκίνησης και αξιολόγηση λειτουργίας.

# 🧪 3η Διδακτική Ώρα – Αξιολόγηση & Ανατροφοδότηση

Δραστηριότητες:

Quiz πολλαπλής επιλογής (10 ερωτήσεις).

Ανάλυση βλάβης: κινητήρας δεν ξεκινά – πιθανές αιτίες.

Προφορική παρουσίαση ενεργειών ελέγχου και αποκατάστασης.

## Κριτήρια Αξιολόγησης

| Κριτήριο | Βαθμολογία |
| --- | --- |
| Αναγνώριση panels και εξαρτημάτων | /10 |
| Ορθή διαδικασία εκκίνησης | /10 |
| Κατανόηση λειτουργίας συστήματος | /5 |
| Ανάλυση και αντίδραση σε πρόβλημα | /5 |
| Σύνολο | /30 |