# Quiz Αξιολόγησης – Ηλεκτρομηχανές

🔹 Μάθημα: Εκκίνηση Ηλεκτρομηχανών στο Μηχανοστάσιο

🔹 Ονοματεπώνυμο: _________________________   Ημερομηνία: ___________

1. Ποιο panel χρησιμοποιείται για την εκκίνηση ηλεκτρικών ανεμιστήρων;

α) ID127

β) ID114

γ) ID50

δ) ID43

2. Ποιος είναι ο ρόλος του breaker;

α) Ρυθμίζει τη θερμοκρασία

β) Διακόπτει την παροχή ρεύματος σε σφάλμα

γ) Μετρά πίεση

δ) Ενεργοποιεί τον ατμολέβητα

3. Ποια ένδειξη επιβεβαιώνει ότι ο κινητήρας λειτουργεί σωστά;

α) Κόκκινο φως

β) Αναμμένο πράσινο φως

γ) Συναγερμός

δ) Τίποτα από τα παραπάνω

4. Πού φαίνεται αν το overload relay έχει ενεργοποιηθεί;

α) Στην αντλία νερού

β) Στο breaker

γ) Στον πίνακα με κόκκινο φως

δ) Στο θερμαντήρα

5. Ποιο είναι το πρώτο βήμα πριν εκκινήσεις μια ηλεκτρομηχανή;

α) Άνοιγμα φίλτρων

β) Έλεγχος breaker και παροχής

γ) Λίπανση

δ) Ψύξη

6. Τι κάνεις αν ο κινητήρας δεν ανταποκρίνεται μετά την εκκίνηση;

α) Πιέζεις ξανά το κουμπί

β) Αλλάζεις πίνακα

γ) Ελέγχεις για overload ή ασφαλεία

δ) Αφήνεις το πρόβλημα

7. Ποιο panel αφορά τις ηλεκτρομηχανές στο σύστημα ψύξης;

α) ID100

β) ID113

γ) ID93

δ) ID132

8. Ποια είναι η λειτουργία του θερμαντήρα σε ηλεκτροκινητήρα;

α) Αύξηση κατανάλωσης

β) Διατήρηση στεγνού περιβάλλοντος

γ) Μείωση στροφών

δ) Ενεργοποίηση ασφαλειών

9. Τι υποδεικνύει το κόκκινο φως στον πίνακα LP1;

α) Κανονική λειτουργία

β) Εκκίνηση πλήρης

γ) Προβληματικό overload

δ) Έναυση κυκλοφορητή

10. Πότε μπορεί να παρακαμφθεί το overload relay;

α) Ποτέ – είναι μέτρο ασφαλείας

β) Όταν ζητηθεί από τον πλοίαρχο

γ) Σε δοκιμή με φορτίο

δ) Κατά τη νύχτα