# Σεναριοβασμένη Άσκηση Βλάβης – Ηλεκτρομηχανή

🔹 Μάθημα: Εκκίνηση Ηλεκτρομηχανών στο Μηχανοστάσιο

🔹 Σκοπός: Αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλήματος σε εκκίνηση ηλεκτροκινητήρα

# 📘 Σενάριο

Κατά την εκκίνηση ενός ηλεκτροκινητήρα θαλασσινού νερού μέσω του πίνακα ID113, ο breaker φαίνεται σε θέση ON αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Το κόκκινο φως overload έχει ανάψει και δεν υπάρχει ένδειξη κυκλοφορίας στο σχετικό όργανο.
Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν την πιθανή αιτία του προβλήματος και να προτείνουν λύση.

# 📌 Ερωτήσεις Ανάλυσης

1. Τι μπορεί να σημαίνει το αναμμένο κόκκινο φως στον πίνακα;

2. Ποια είναι η λειτουργία του overload relay και πώς γίνεται reset;

3. Ποια επιπλέον σημεία ελέγχου θα εξετάσεις;

4. Τι ενέργειες θα κάνεις για να εκκινήσεις ξανά την ηλεκτρομηχανή;

5. Πώς μπορεί να αποφευχθεί παρόμοιο πρόβλημα στο μέλλον;

✍️ Χώρος απαντήσεων: ___________________________________________