# Κατάσταση Ελέγχου Εκκίνησης Μηχανής Εκτάκτου Ανάγκης

Ονοματεπώνυμο Μαθητή: _________________________

Ημερομηνία: ___________   Ομάδα: ___________

| Ενέργεια | Εκτελέστηκε (✔) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- |
| Έλεγχος στάθμης καυσίμου στο δοχείο EG |  |  |
| Έλεγχος κατάστασης μπαταριών/φορτίου |  |  |
| Άνοιγμα κύριας βαλβίδας καυσίμου |  |  |
| Ενεργοποίηση διακόπτη εκκίνησης (ID92) |  |  |
| Παρακολούθηση λειτουργίας στον πίνακα ID93 |  |  |
| Έλεγχος σταθερότητας τάσης εξόδου (220V / 440V) |  |  |
| Καταγραφή θορύβων ή αστοχιών κατά την εκκίνηση |  |  |
| Έλεγχος αυτόματου διακόπτη εξόδου |  |  |
| Επιβεβαίωση φόρτισης πίνακα φωτισμού εκτάκτου ανάγκης |  |  |
| Απενεργοποίηση και επαναφορά συστήματος μετά το test |  |  |

Υπογραφή Εκπαιδευτή: ______________________