# Φύλλο Έργου – Μηχανή Εκτάκτου Ανάγκης

🔹 Μάθημα: Εκκίνηση Μηχανής Εκτάκτου Ανάγκης (Emergency Generator)

🔹 Ειδικότητα: Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

🔹 Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες (3 x 45’)

# 🎯 Διδακτικοί Στόχοι

Να περιγράφουν τη λειτουργία και τη σημασία της Emergency Engine.

Να εκτελούν σωστά τα βήματα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης.

Να εντοπίζουν και να ελέγχουν τα αντίστοιχα ID panels.

Να εφαρμόζουν σωστά τις διαδικασίες ασφαλείας και επιβεβαίωσης λειτουργίας.

# 🧠 1η Διδακτική Ώρα – Θεωρία & Εισαγωγή

Δραστηριότητες:

Παρουσίαση του συστήματος Emergency Generator και ρόλου του.

Ανάλυση πίνακα ID92 και ID93.

Συζήτηση: Σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται η Emergency Engine;

Εργαλείο: Παρουσίαση PowerPoint

# 🛠️ 2η Διδακτική Ώρα – Πρακτική σε Προσομοιωτή

Δραστηριότητες:

Προσομοίωση απώλειας τάσης και ενεργοποίηση Emergency Generator.

Έλεγχος σε πίνακες ID90–ID95 για τροφοδοσία 220V/440V.

Καταγραφή βημάτων εκκίνησης και σταθεροποίησης τάσης.

Υλικό: Προσομοιωτής, έντυπο Check List, χρονόμετρο

# 🧪 3η Διδακτική Ώρα – Αξιολόγηση & Αναστοχασμός

Δραστηριότητες:

Quiz πολλαπλής επιλογής (10 ερωτήσεις)

Σενάριο βλάβης: EG δεν εκκινεί αυτόματα.

Παρουσίαση από ομάδες: περιγραφή λύσης και ενεργειών αποκατάστασης.

## Κριτήρια Αξιολόγησης

| Κριτήριο | Βαθμολογία |
| --- | --- |
| Κατανόηση της λειτουργίας EG | /10 |
| Ορθότητα ενεργειών εκκίνησης | /10 |
| Ομαδική συνεργασία | /5 |
| Ανάλυση σεναρίου και αντίδραση | /5 |
| Σύνολο | /30 |