# Quiz Αξιολόγησης – Emergency Generator

🔹 Μάθημα: Εκκίνηση Μηχανής Εκτάκτου Ανάγκης

🔹 Ονοματεπώνυμο: _________________________   Ημερομηνία: ___________

1. Ποιο panel χρησιμοποιείται για την εκκίνηση της EG;

α) ID90

β) ID92

γ) ID127

δ) ID43

2. Ποια είναι η βασική τάση εξόδου του Emergency Generator;

α) 24V

β) 110V

γ) 220V

δ) 440V

3. Ποιο είναι το πρώτο βήμα πριν την εκκίνηση της EG;

α) Άνοιγμα διακόπτη φορτίου

β) Έλεγχος βεντιλατέρ

γ) Έλεγχος στάθμης καυσίμου

δ) Επιβεβαίωση τάσης στον πίνακα ID94

4. Ποια λειτουργία επιτελεί η EG σε συνθήκες ανάγκης;

α) Τροφοδοτεί το σύστημα ατμού

β) Παρέχει ισχύ στα συστήματα ασφαλείας

γ) Κινεί την κύρια μηχανή

δ) Ψύχει τον εναλλάκτη

5. Πώς επιβεβαιώνεται η επιτυχής εκκίνηση της EG;

α) Ανεβάζει στροφές σε 1000 RPM

β) Ανάβει το πράσινο φως στο ID93

γ) Ηχεί ο συναγερμός

δ) Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου

6. Ποια είναι η συνήθης αιτία αποτυχίας αυτόματης εκκίνησης;

α) Κλειστή βαλβίδα νερού

β) Βλάβη control air

γ) Άδεια μπαταρία ή καυσίμου

δ) Λανθασμένη πίεση εξαγωγής

7. Ποιο ID αφορά τον πίνακα κατάστασης Emergency Generator;

α) ID127

β) ID93

γ) ID96

δ) ID150

8. Ποια είναι η λειτουργία του διακόπτη στον πίνακα ID94;

α) Ενεργοποιεί το steering gear

β) Ελέγχει την ψύξη

γ) Παρέχει ρεύμα 440V σε φορτία

δ) Ανοίγει την HFO γραμμή

9. Ποιο σύστημα ενεργοποιείται μαζί με την EG;

α) Boiler

β) Βοηθητικό σύστημα κενού

γ) Σύστημα φωτισμού ανάγκης

δ) Μονάδα καθαρισμού HFO

10. Πότε πρέπει να απενεργοποιείται η EG μετά από test;

α) Όταν κλείσει ο διακόπτης HFO

β) Με εντολή από τη γέφυρα

γ) Μετά την επαναφορά κανονικής ισχύος

δ) Όταν ο ανεμιστήρας EG σταματήσει

🔐 Σημείωση: Ο εκπαιδευτής διαθέτει ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων.