# Σεναριοβασμένη Άσκηση Βλάβης – Μηχανή Εκτάκτου Ανάγκης

🔹 Μάθημα: Εκκίνηση Emergency Generator

🔹 Σκοπός: Αντιμετώπιση αποτυχίας αυτόματης εκκίνησης της EG

# 📘 Σενάριο

Κατά τη διάρκεια blackout στο πλοίο, η Emergency Generator δεν εκκινείται αυτόματα όπως αναμένεται. Οι πίνακες ID94 και ID95 δεν λαμβάνουν τάση, ενώ ο πίνακας ID93 δείχνει ένδειξη σφάλματος. Η ομάδα πρέπει να εντοπίσει την αιτία και να εκτελέσει χειροκίνητη εκκίνηση, διασφαλίζοντας την αποκατάσταση ισχύος στα κρίσιμα συστήματα.

# 📌 Ερωτήσεις Ανάλυσης

1. Ποια είναι τα πιθανά αίτια για τη μη αυτόματη εκκίνηση της EG;

2. Ποια βήματα θα ακολουθήσετε για χειροκίνητη εκκίνηση μέσω ID92;

3. Τι ενδείξεις περιμένετε στον πίνακα ID93;

4. Πώς διαπιστώνετε ότι το σύστημα έχει αποκαταστήσει την τροφοδοσία 440V;

5. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε μετά την επαναφορά της ισχύος;

✍️ Χώρος απαντήσεων: ___________________________________________