## Slide 1: Fresh Water Generator (FWG)
Παραγωγή γλυκού νερού στα πλοία

## Slide 2: Τι είναι ο FWG
Το Fresh Water Generator είναι σύστημα αφαλάτωσης που μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε γλυκό.

## Slide 3: Σκοπός χρήσης
Πόσιμο νερό (υπο προυποθέσεις)
Νερό για μαγείρεμα
Νερό για τεχνική χρήση

## Slide 4: Βασική αρχή λειτουργίας
Λειτουργεί υπό κενό (vacuum)
Μειώνεται το σημείο βρασμού του νερού

## Slide 5: Πηγή θερμότητας
Ζεστό νερό από το σύστημα ψύξης της κύριας μηχανής

## Slide 6: Κύρια μέρη FWG
Εξατμιστής
Συμπυκνωτής
Αντλία κενού
Salinometer

## Slide 7: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Slide 8: Έλεγχος ποιότητας νερού
Το salinometer ελέγχει την αγωγιμότητα
Αν είναι υψηλή → απόρριψη νερού

## Slide 9: Πλεονεκτήματα FWG
Οικονομία
Αυτονομία πλοίου
Συνεχής παραγωγή

## Slide 10: Πιθανές βλάβες FWG
Υψηλή αλατότητα παραγόμενου νερού
Βλάβη ή κακή λειτουργία αντλίας κενού
Επικαθίσεις αλάτων στον εξατμιστή
Διαρροή στις πλάκες συμπυκνωτή
Βλάβη salinometer
Χαμηλή απόδοση λόγω χαμηλής θερμοκρασίας

## Slide 11: Συμπέρασμα
Το FWG είναι βασικό σύστημα για την καθημερινή λειτουργία του πλοίου